## Тариф12,00
Перечень
Обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
со всеми видами благоустройства, кроме лифта и мусоропровода
По содержанию общего имущества в многоквартирном доме по ул. Трофимова,6;4;3;Ефремова,4; микр-н Центральный,48/1;48/2;118;40/1;40/2;60
по договору управления с ООО Санниковское ЖКХ
Наименование статьи | рублей на 1 м.кв
Текущее содержание общего имущества дома | 12
1. Осмотр обшего имущесва: работы, выполняевые при проведении технических
осмотров и обходов отдельных элементов и помещений МКД, относящихся к
общему имуществу, в целях своевременного выявления несоответствия состояния
общего имущества требованиям Законодательства РФ, а также угрозы
безопасности жизни и здоровью граждан | 2.87
Устранаение незначительных неисправностей на внутридомовых системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения канализования, относящихся к общему имуществу
1.1 Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров,набивка сальников, установка ограничителей дроссельных шайб и др. | 0.24
1.2 Регулировка кранов. Мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | 0.1
1.3 Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухозборников, вантозов,компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др. | 0.1
1.4 Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и тех.этажах | 0.35
1.5 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.73
1.6. Регулировка и наладка систем центрального отопления | 0.42
1.7 Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 0.38
1.8 Удаление с крыш снега и наледи | 0.16
1.9 Очистка кровли от мусора, грязи, листвы | 0
1.10 Ежемесячная проверка работоспособности Эл.задвижки на канализационном выпуске ( автоматика, электрика, сантехника) | 0
1.11 Устранение причин подтапливания подвальных помещений | 0.05
1.12 Устранение засоров в наружных сетях канализации | 0
1.13 Устранение мелких разрушений или повреждений швов, стен,потолков, полов, в МОП, их укрепление и окраска | 0.34
2.Освещение помещений общего пользования, Работы и затраты на освещение помещений общего пользования | 1.82
2.1 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств ( смена перегоревших ламп в пормещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | 0.62
2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопративления изоляции проводов 48000/36 мес | 1.2
3.Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством РФ | 0.25
3.1 Проверка исправности канализациооных вытяжек | 0.05
3.2 Частичный ремонт и подгонка балконных и других дверей с заменой арматуры ( шпингалетов, навесов, пружин) в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | 0
3.3 Утепление чердачных перекрытий ( Утепление и закрытие слуховых окон) | 0
3.4 Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 0.1
3.5 Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд ( вторая нитка) | 0.1
3.6 Регулировка и наладка вентиляции | 0
3.7 Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных породухов | 0
4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка | 4.46
4.1 Уборка и очистка придомовой территории | 1.16
4.2 Посыпка территории песком и соляной смесью в зимнее и осенне-весеннее время по мере необходимости | 0.02
4.3 Уборка вспомогательных помещений ( чердаков) | 0
4.4 Уборка лестничных клеток | 2.36
4.5 Мытье мусорокамер и загрузочных шиберов по мере загрязнеия | 0
4.6 Сбор и вывоз крупногабаритного мусора | 0.64
4.7 Дератизация, дезинсекция подвалов,мусоропроводов | 0.28
5. Меры пожарной безопасности | 0.05
5.1 Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 0
5.2 Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах, с частичной заменой материалов | 0
5.3 Ремонт , утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов | 0.05
6. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 0.09
6.1 Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | 0.02
6.2 Покраска и восстановление малых архитектурных фром | 0.04
6.3 Завоз песка на детскую плошадку | 0.01
6.4 Спил и обрезка деревьев | 0.02
6.5 Косервация поливочных систем | 0
7. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества | 0.91
7.1 Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: в том числе | 0.22
ремонт, укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервация и ремон поливочной системы, консервация системы центрального отопления
7.2 Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне- зимний период: в том числе | 0.69
утепление трубопроводов в подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений,ремонт, регулировка и испытание систем отополения, уплотнение сгонов на внутридомовых инженерных сетях, относящихся к общему имуществу, прчистка общедомовой канализ
8.Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 1.55
2. Текущий ремон общего имущества | 0
9. Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств ( средств противопожарной безопасности и пожаротушения в жилых домах), выполняемые специализированными предприятиями по договру подряда | 0
10. Устранение местных деформаций,усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | 0
11. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен | 0
12. заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска | 0
13. Усиление элементов кровли, устранение неисправностей мягких кровель, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции
14. Смена и восстановление отдельных элементов( приборов) и заполнений окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
15. Восстановление отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, над балконами верхних этажей | 0
16. Восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования | 0
17. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах, технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями ( пожар, затопление, прочие) | 0
18. Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения(стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от сточков, у | 0
19. Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем отопления (стояков, обогревающих элементов,регулируюей и запорной арматуры, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях) | 0
20. Восстановление работоспособности отдельныхэлементов внутридомовых систем электроснабжения (вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, а | 0
21. Восстановление работоспособности вентиляционных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств мусоропроводов, | 0
22. Ремонт контейнеров- мусоросборников | 0
23. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров_ мусоросборников в грницах территори | 0
Тариф ( рублей) на 1 м.кв | 12