СВЕДЕНИЯ

о ходе подготовки к зиме 2012-2013 годов жилищного фонда

по **ООО «УК «ЖЭУ-1»**

по состоянию на 31.12.2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2012 г. | На 31.12.12 | |  | |  | | Всего выполнение 31.12.12 г. | | | | | |
| план | факт тыс.р |  |  |  |  |  | | план | факт тыс.р | | % |
| 1. Всего домов | ед. | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 102 | - | - |  |  |  |  |  | - | | - |  | |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 102 | 90 | 90 |  |  |  |  |  | 102 | | 90 | 100 | |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 550м2 | 550 | 550 |  |  |  |  |  | 550 | | 550 | 100 | |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 100 | - | - |  |  |  |  |  | - | | - | 0 | |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 9/96п.м | 9/96 | 9/96 |  |  |  |  |  | 96 | | 96 | 100 | |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 90.м | 90 | 30 |  |  |  |  |  | 90 | | 30 | 33 | |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 60м.п | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 60м.п | | 60 | 60 | |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 234м2 | 102 | 90 |  |  |  |  |  | 234 | |  | 38 | |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р. | 1006,0 | 900 | 2659,03 |  |  |  |  |  | 1006 | | 2659,083 | 264 | |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 147099,731 | - | - |  |  |  |  |  | - | | - | 0 | |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 113 | 113 | 113 |  |  |  |  |  | 113 | | 113 | 113 | |

**ООО «Тепловые сети»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2012 г. | На 31.12.12 | |  | |  | | Всего выполнение 31.12.12 г | | |
| план | факт тыс.р |  |  |  |  |  | план 12-13г. | факт тыс.р | % |
| 1. Всего домов | ед. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 150 | 150 | 265 |  |  |  |  |  | 150 | 265 | 176 |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 23 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 23 | 20 | 87 |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 22 | 15 | 5 |  |  |  |  |  | 22 | 5 | 22 |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 70 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 70 | 30 | 43 |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 120 | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 120 | 60 | 50 |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р. | 280 | 200 | 1066,350 |  |  |  |  |  | 280 | 1066,350 | 380 |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 |

**ООО «Новогорское ЖКХ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.  изм. | Всего на  2012 г. | На 31.12.12 | |  | |  | | Всего выполнение 31.12.12 г | | | | |
| план | факт тыс.р |  |  |  |  |  | план 12-13г. | | факт тыс.р | % |
| 1. Всего домов | ед. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2. Домов, отапливаемых от котельных ТЭЦ | ед. | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 15 | |  |
| 3. Промыто систем отопления | ед. | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 15 | | 100 |
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 945 | 945 | 945 |  |  |  |  |  | 945 | 945 | | 100 |
| 5. Ремонт межпанельных швов | п.м. | 400 | 220 | 120 |  |  |  |  |  | 400 | 120 | | 30 |
| 6. ремонт систем отопления | п.м | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  |  | 15 | 10 | | 66 |
| 7. Ремонт систем водопровода | п.м. | 23 | 8 | 0 |  |  |  |  |  | 23 | 8 | | 35 |
| 8. Ремонт систем канализации | п.м. | 20 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 20 | 16 | | 80 |
| 9. Ремонт окон, дверей | кв. м. | 36 | 20 | - |  |  |  |  |  | 36 | 0 | | 0 |
| 10. Затраты на текущий ремонт | тыс.р | 626 | 500 | 506,031 |  |  |  |  |  | 626 | 506,031 | | 81 |
| 11. Затраты на капитальный ремонт | тыс.р. | 0 | - | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | | 0 |
| 12. Наличие паспортов готовности к зиме | ед. | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 | 15 | | 100 |

Директор ООО «ДОУК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Лагно

Исп. Непомнящих А.Л. 47-1-25